## Scheda
A.M.A.G. S.p.A.
Al Responsabile Settore Tutela
e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
risorse.idriche@cert.provincia.alessandria.it
anno:
Data di trasmissione risultati:
Analisi eseguita presso laboratorio:
N° AUTORIZZAZIONE :
data :
Punto in autorizzazione: | 1
COMUNE: | Alessandria
LOCALITA’ DELLO SCARICO | Albareto via Milite Ignoto
A.e. SERVITI
PRESENZA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA RETE FOGNARIA
POTENZIALITA’ NOMINALE DI PROGETTO DELL’IMPIANTO | 110000 | a.e.

## Controlli
N. | Data inizio camp | Data fine camp | E BOD mg/l | E COD mg/l | E SST mg/l | E PTOT mg/l | E NTOT mg/l | U BOD mg/l | U COD mg/l | U SST mg/l | U PTOT mg/l | U NTOT mg/l
[8 empty] | 25 | 125 | 35 | 2 | 15
1 | 2016-01-04 | 2016-01-06 | 360 | 483 | 165 | 4.38 | 46 | 20 | 76 | 3 | 1 | 11
2 | 2016-01-11 | 2016-01-13 | 370 | 560 | 200 | 8.3 | 58.3 | 15 | 23 | 2 | 1.5 | 11
3 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 360 | 664 | 216 | 6.72 | 54 | 15 | 24 | 2 | 1.9 | 14
4 | 2016-01-25 | 2016-01-27 | 420 | 927 | 60 | 9.4 | 62.8 | 15 | 20 | 2 | 0.4 | 14.2
5 | 2016-02-01 | 2016-02-03 | 240 | 391 | 130 | 39 | 50.4 | 17 | 31 | 2 | 1.75 | 14
#VALUE! | 2016-02-15 | 2016-02-17 | 330 | 493 | 772 | 7.4 | 51.5 | <15 | 21 | 2 | 2.5 | 12.5
#VALUE! | 2016-02-22 | 2016-02-24 | 390 | 582 | 114 | 8.7 | 55 | <15 | 20 | 2 | 0.66 | 12
9 | 2016-02-29 | 2016-03-02 | 620 | 994 | 482 | 6.9 | 68.9 | <15 | 17 | 2 | 1.6 | 13.6
10 | 2016-03-07 | 2016-03-09 | 90 | 197 | 96 | 4.78 | 30 | <15 | 16 | 2 | 0.9 | 7.47
11 | 2016-03-14 | 2016-03-16 | 380 | 559 | 125 | 5.4 | 60 | <15 | 3 | 3 | 0.47 | 8.7
12 | 2016-03-21 | 2016-03-23 | 290 | 608 | 286 | 6.2 | 51 | <15 | 10 | 2 | 0.84 | 10
13 | 2016-04-04 | 2016-04-06 | 350 | 552 | 180 | 7.3 | 48 | 20 | 60 | 30 | 1.16 | 11.6
14 | 2016-04-11 | 2016-04-13 | 450 | 1700 | 150 | 5.96 | 45 | <15 | 8 | 3 | 1.24 | 13.5
15 | 2016-04-18 | 2016-04-20 | 350 | 563 | 234 | 9.45 | 58 | <15 | 19 | 2 | 0.82 | 12
16 | 2016-04-25 | 2016-04-27 | 700 | 1809 | 364 | 13.5 | 58.8 | <15 | 22 | 2 | 1.68 | 6.15
17 | 2016-05-02 | 2016-05-04 | 740 | 1336 | 778 | 15.9 | 83.2 | <15 | 18 | 2 | 1.8 | 11
18 | 2016-05-09 | 2016-05-11 | 400 | 714 | 332 | 11 | 49.3 | <15 | 18 | 2 | 0.78 | 4.01
19 | 2016-05-16 | 2016-05-18 | 410 | 607 | 1650 | 24.1 | 39.3 | <15 | 24 | 2 | 1.7 | 12
20 | 2016-05-23 | 2016-05-25 | 190 | 235 | 106 | 5.95 | 39.5 | <15 | 22 | 2 | 0.67 | 12
21 | 2016-06-30 | 2016-06-02 | 410 | 582 | 296 | 8.32 | 62.8 | <15 | 22 | 2 | 0.7 | 12.6
22 | 2016-06-06 | 2016-06-08 | 320 | 391 | 64 | 7.27 | 43.3 | <15 | 24 | 2 | 1.01 | 6.58
23 | 2016-06-13 | 2016-06-15 | 135 | 284 | 52 | 3.61 | 24.2 | <15 | 24 | 2 | 1.9 | 13.5
24 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 220 | 1016 | 412 | 16.9 | 65.6 | <15 | 25 | 5 | 1.31 | 9.3
25 | 2016-06-27 | 2016-06-29 | 390 | 736 | 456 | 9.6 | 48.6 | <15 | 21 | 2 | 0.65 | 12.3
26 | 2016-07-04 | 2016-07-06 | 230 | 400 | 174 | 6.3 | 40.6 | <15 | 22 | 2 | 0.46 | 8.4
27 | 2016-07-11 | 2016-07-13 | 250 | 561 | 112 | 7.11 | 37.4 | <15 | 19 | 2 | 0.41 | 4
28 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 340 | 716 | 153 | 8.4 | 48 | <15 | 13.4 | 2 | 1.9 | 8.4
29 | 2016-07-25 | 2016-07-27 | 310 | 507 | 165 | 7.7 | 41.6 | <15 | 24 | 2 | 1.43 | 6.49
30 | 2016-08-01 | 2016-08-03 | 380 | 690 | 162 | 7.4 | 46 | <15 | 15 | 2 | 0.37 | 8
31 | 2016-08-08 | 2016-08-10 | 560 | 945 | 278 | 9.3 | 62 | <15 | 11 | 5 | 1.15 | 7.85
32 | 2016-08-22 | 2016-08-24 | 165 | 430 | 130 | 5.96 | 37.9 | <15 | 8 | 4 | 2.5 | 10.5
33 | 2016-08-29 | 2016-08-31 | 500 | 715 | 180 | 58 | 48.7 | <15 | 16 | 5 | 2 | 14
34 | 2016-09-05 | 2016-09-07 | 330 | 399 | 124 | 6.36 | 40 | <15 | 19 | 2 | 0.74 | 13
35 | 2016-09-12 | 2016-09-14 | 240 | 592 | 163 | 6.9 | 38.3 | <15 | 17 | 3 | 0.4 | 13.7
36 | 2016-09-19 | 2016-09-21 | 235 | 350 | 135 | 6.6 | 42.1 | <15 | 14 | 3 | 3 | 13.6
37 | 2016-09-26 | 2016-09-28 | 200 | 486 | 132 | 6 | 44 | <15 | 17 | 5 | 1.6 | 10
38 | 2016-10-03 | 2016-10-05 | 560 | 1102 | 700 | 6.8 | 66.2 | <15 | 20 | 2 | 0.28 | 14
39 | 2016-10-10 | 2016-10-12 | 660 | 1283 | 672 | 18.4 | 100 | <15 | 20 | 2 | 0.17 | 18.6
40 | 2016-10-17 | 2016-10-19 | 400 | 764 | 280 | <2 | 61.8 | <15 | 13 | 3 | 0.45 | 11.5
41 | 2016-10-24 | 2016-10-26 | 310 | 458 | 143 | 9 | 56 | <15 | 13 | 3 | 1 | 11
42 | 2016-10-31 | 2016-11-02
43 | 2016-11-07 | 2016-11-09
44 | 2016-11-14 | 2016-11-16
45 | 2016-11-21 | 2016-11-23
46 | 2016-11-28 | 2016-11-30
47 | 2016-12-05 | 2016-12-07
48 | 2016-12-12 | 2016-12-14
E=INGRESSO
U=USCITA