## Scheda
A.M.A.G. S.p.A.
Al Responsabile Settore Tutela
e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
risorse.idriche@cert.provincia.alessandria.it
anno:
Data di trasmissione risultati:
Analisi eseguita presso laboratorio:
N° AUTORIZZAZIONE :
data :
Punto in autorizzazione: | 1
COMUNE: | Bistagno
LOCALITA’ DELLO SCARICO | Bistagno
A.e. SERVITI
PRESENZA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA RETE FOGNARIA
POTENZIALITA’ NOMINALE DI PROGETTO DELL’IMPIANTO |  | a.e.

## Controlli
Num | Data inizio camp | Data fine camp | E BOD mg/l | E COD mg/l | E SST mg/l | U BOD mg/l | U COD mg/l | U SST mg/l
[6 empty] | 25 | 125 | 35
1 | 2016-01-04 | 2016-01-07 | 640 | 1163 | 1000 | <15 | 21 | 5
2 | 2016-01-18 | 2016-01-21 | 1600 | 2491 | 1160 | 15 | 27 | 2
3 | 2016-02-01 | 2016-02-04 | 2014 | 4135 | 951 | 15 | 29 | 3
4 | 2016-02-15 | 2016-02-18 | 185 | 240 | 16 | 24 | 61 | 2
5 | 2016-02-29 | 2016-03-03 | 58 | 128 | 60 | <15 | 25 | 2
6 | 2016-03-14 | 2016-03-17 | 280 | 495 | 189 | <15 | 23 | 4
7 | 2016-04-04 | 2016-04-07 | 210 | 350 | 54 | <15 | 21 | 3
8 | 2016-04-18 | 2016-04-21 | 420 | 618 | 1060 | <15 | 20 | 2
9 | 2016-05-02 | 2016-05-05 | 52 | 129 | 16 | <15 | 19 | 2
10 | 2016-05-16 | 2016-05-19 | 470 | 674 | 50 | <15 | 21 | 2
11 | 2016-05-30 | 2016-06-03 | 85 | 142 | 25 | <15 | 18 | 2
12 | 2016-06-13 | 2016-06-16 | 300 | 566 | 72 | <15 | 32 | 3
13 | 2016-06-27 | 2016-06-30 | 650 | 1269 | 124 | <15 | 32 | 2
14 | 2016-07-11 | 2016-07-14 | 190 | 390 | 105 | 15 | 45 | 3
15 | 2016-07-25 | 2016-07-28 | 420 | 639 | 277 | <15 | 37 | 5
16 | 2016-08-08 | 2016-08-11 | 450 | 908 | 268 | <15 | 27 | 3
17 | 2016-08-29 | 2016-09-01 | 280 | 453 | 60 | <15 | 21 | 3
18 | 2016-09-12 | 2016-09-15 | 671 | 849 | 242 | <15 | 23 | 5
19 | 2016-09-26 | 2016-09-29 | 150 | 351 | 115 | <15 | 28 | 3
20 | 2016-10-10 | 2016-10-13 | 910 | 2448 | 290 | <15 | 24 | 2
21 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 1000 | 1495 | 140 | <15 | 13 | 2
22 | 2016-11-07 | 2016-11-10
23 | 2016-11-21 | 2016-11-24
24 | 2016-12-05 | 2016-12-08
E=INGRESSO
U=USCITA