## Scheda
Comune di Alice Bel Colle
Al DIRIGENTE della DIREZIONE
Ambiente e Pianificazione
protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it
| anno: | 2014
Data di trasmissione risultati:
Analisi eseguita presso laboratorio:
N° AUTORIZZAZIONE : | 470/97312
data : | 2012-09-03
Punto in autorizzazione: | 2
COMUNE: | Alice Bel Colle
LOCALITA’ DELLO SCARICO | Stazione Vignale
A.e. SERVITI | 18000
PRESENZA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA RETE FOGNARIA |  | si
POTENZIALITA’ NOMINALE DI PROGETTO DELL’IMPIANTO | 18000 | a.e.

## Controlli
Num | Data inizio camp | Data fine camp | E BOD mg/l | E COD mg/l | E SST mg/l | U BOD mg/l | U COD mg/l | U SST mg/l
1 | 2017-01-02 | 2017-01-04 | 50 | 135 | 48 | 24 | 74 | 2
2 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 780 | 1204 | 102 | <15 | 79 | 10
3 | 2017-01-30 | 2017-02-02 | 240 | 449 | 70 | <15 | 25 | 20
4 | 2017-02-13 | 2017-02-15 | 990 | 1571 | 108 | 24 | 92 | 4
5 | 2017-02-27 | 29/02/2017 | 520 | 992 | 62 | 24 | 44 | 16
6 | 2017-03-13 | 2017-03-15 | 1750 | 2630 | 234 | <15 | 28 | 10
7 | 2017-03-27 | 2017-03-29 | 1500 | 2200 | 70 | 24 | 118 | 10
8 | 2017-04-10 | 2017-04-12 | 2170 | 3322 | 218 | 20 | 59 | 4
9 | 2017-04-25 | 2017-05-03 | 250 | 505 | 120 | <15 | 29 | 5
10 | 2017-05-10 | 2017-05-17 | 2450 | 3229 | 234 | 20 | 41 | 5
11 | 2017-05-24 | 2017-06-01 | 2150 | 3498 | 800 | 15 | 34 | 10 | PROTOCOLLO PER CALENDARIO 495
12 | 2017-06-12 | 2017-06-14 | 820 | 1017 | 900 | 15 | 31 | 7
13 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 380 | 1062 | 850 | 20 | 39 | 5
14 | 2017-07-10 | 2017-07-12 | 600 | 1204 | 900 | <15 | 20 | 4
15 | 2017-07-24 | 2017-07-26 | 125 | 166 | 49 | <15 | 27 | 5
16 | 2017-08-07 | 2017-08-09 | [6 empty] | PROTOCOLLO 28 luglio 719 e 748 del 04-08-17 fino all'11-08-17
17 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | [6 empty] | prot 917 fermo impianto dal 25-08-17
18 | 2017-09-11 | 2017-09-13
19 | 2017-09-25 | 2017-09-27
20 | 2017-10-09 | 2017-10-11
21 | 2017-10-23 | 2017-10-25
22 | 2017-11-06 | 2017-11-08
23 | 2017-11-20 | 2017-11-22
24 | 2017-12-04 | 2017-12-06