## Scheda
AMAG RETI IDRICHE S.P.A.
Al Responsabile Settore Tutela
e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
risorse.idriche@cert.provincia.alessandria.it
anno:
Data di trasmissione risultati:
Analisi eseguita presso laboratorio:
N° AUTORIZZAZIONE :
data :
Punto in autorizzazione: | 1
COMUNE: | Bistagno
LOCALITA’ DELLO SCARICO | Bistagno
A.e. SERVITI
PRESENZA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA RETE FOGNARIA
POTENZIALITA’ NOMINALE DI PROGETTO DELL’IMPIANTO |  | a.e.

## Controlli
Num | Data inizio camp | Data fine camp | E BOD mg/l | E COD mg/l | E SST mg/l | U BOD mg/l | U COD mg/l | U SST mg/l
1 | 2018-01-01 | 2018-01-04 | [6 empty] | Eventi atmosferici straordinari 24-27 Novembre 2016 Prot.2192
2 | 2018-01-15 | 2018-01-18
3 | 2018-01-29 | 2018-02-01
4 | 2018-02-12 | 2018-02-15
5 | 2018-02-26 | 29-feb-18
6 | 2018-03-12 | 2018-03-15
7 | 2018-03-26 | 2018-03-29
8 | 2018-04-09 | 2018-04-12
9 | 2018-04-23 | 2018-04-26
10 | 2018-05-07 | 2018-05-10
11 | 2018-05-21 | 2018-05-24
12 | 2018-06-11 | 2018-06-14
13 | 2018-06-25 | 2018-06-28
14 | 2018-07-09 | 2018-07-12
15 | 2018-07-23 | 2018-07-26
16 | 2018-08-06 | 2018-08-09
17 | 2018-08-27 | 2018-08-30
18 | 2018-09-10 | 2018-09-13
19 | 2018-09-24 | 2018-09-27
20 | 2018-10-08 | 2018-10-11
21 | 2018-10-22 | 2018-10-25
22 | 2018-11-05 | 2018-11-08
23 | 2018-11-19 | 2018-11-22
24 | 2018-12-03 | 2018-12-06