## Scheda
AMAG RETI IDRICHE S.P.A.
Al Responsabile Settore Tutela
e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
risorse.idriche@cert.provincia.alessandria.it
anno:
Data di trasmissione risultati:
Analisi eseguita presso laboratorio:
N° AUTORIZZAZIONE :
data :
Punto in autorizzazione: | 1
COMUNE: | Alessandria
LOCALITA’ DELLO SCARICO | Albareto via Milite Ignoto
A.e. SERVITI
PRESENZA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA RETE FOGNARIA
POTENZIALITA’ NOMINALE DI PROGETTO DELL’IMPIANTO | 110000 | a.e.

## Controlli
IMPIANTO ALESSANDRIA ANNO 2018
N. | Data inizio camp | Data fine camp | E BOD mg/l | E COD mg/l | E SST mg/l | E PTOT mg/l | E NTOT mg/l | U BOD mg/l | U COD mg/l | U SST mg/l | U PTOT mg/l | U NTOT mg/l
1 | 2018-01-01 | 2018-01-03 | 360 | 639 | 119 | 3.9 | 47.2 | 20 | 39 | 20 | 0.98 | 10.2
2 | 2018-01-08 | 2018-01-10 | 130 | 279 | 91 | 4 | 35.4 | 15 | 20 | 3 | 0.66 | 7.55
3 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 480 | 564 | 163 | 7.2 | 57.2 | 15 | 24 | 3 | 0.9 | 10
4 | 2018-01-22 | 2018-01-24 | 240 | 481 | 130 | 5.6 | 49.5 | 24 | 120 | 55 | 3 | 27.9
5 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 194 | 395 | 127 | 6 | 41 | 15 | 22 | 3 | 0.8 | 7 | PROT 112 DEL 29-01 17R NELLA GIORNATA DEL 30-01-2018
6 | 2018-02-05 | 2018-02-07 | 80 | 123 | 43 | 2.21 | 19.4 | 15 | 22 | 3 | 0.31 | 7.4
7 | 2018-02-12 | 2018-02-14 | 260 | 456 | 85 | 47.3 | 53.4 | 15 | 34 | 5 | 0.5 | 8.5
8 | 2018-02-19 | 2018-02-21 | 400 | 524 | 148 | 5.6 | 56 | 15 | 25 | 5 | 0.33 | 13.8
9 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | 300 | 478 | 100 | 5.8 | 46.2 | 15 | 29 | 25 | 0.44 | 14.5
10 | 2018-03-05 | 2018-03-07 | 80 | 166 | 59 | 2.7 | 20.8 | 16 | 31 | 25 | 0.69 | 12.9
11 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 320 | 717 | 232 | 5.1 | 30.3 | 24 | 46 | 31 | 0.8 | 12
12 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 340 | 460 | 105 | 3.9 | 34.1 | 15 | 35 | 20 | 0.58 | 13
13 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 460 | 781 | 250 | 14.4 | 57.2 | 15 | 32 | 28 | 1.14 | 14
14 | 2018-04-09 | 2018-04-14 | 200 | 260 | 104 | 5.8 | 15.6 | 15 | 25 | 7 | 0.65 | 8
15 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 230 | 458 | 165 | 6.7 | 38 | 15 | 27 | 30 | 0.75 | 10
16 | 2018-04-23 | 2018-04-28 | 164 | 327 | 99 | 6.68 | 50 | 15 | 3 | 5 | 0.78 | 4
17 | 2018-04-30 | 2018-05-02 | 260 | 414 | 101 | 7 | 78.1 | 15 | 29 | 30 | 1.9 | 26.5
18 | 2018-05-07 | 2018-05-09 | 128 | 304 | 131 | 7.3 | 50 | 15 | 23.5 | 5 | 1.1 | 22.7
19 | 2018-05-14 | 2018-05-16 | 17R PROT 605 del 14-05
20 | 2018-05-21 | 2018-05-23 | 98 | 215 | 53 | 5.7 | 30 | 15 | 32 | 23 | 0.73 | 11.5
21 | 2018-05-28 | 2018-05-30 | 145 | 239 | 51 | 4.28 | 31 | 15 | 25 | 10 | 0.53 | 16
22 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 156 | 272 | 95 | 4.2 | 50.1 | 15 | 20 | 3 | 0.48 | 11.7
23 | 2018-06-11 | 2018-06-13 | 185 | 357 | 212 | 9.5 | 42 | 15 | 29 | 22 | 1.8 | 19.5
24 | 2018-06-18 | 2018-06-20 | 320 | 554 | 800 | 10.9 | 32 | 15 | 24 | 5 | 0.77 | 16.5
25 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 490 | 726 | 296 | 14.3 | 43 | 15 | 27 | 3 | 0.6 | 15
26 | 2018-07-02 | 2018-07-04 | 180 | 412 | 94 | 6 | 38.7 | 15 | 22 | 2 | 0.7 | 12
27 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 205 | 257 | 70 | 8.57 | 35.5 | 15 | 25 | 3 | 0.9 | 13.8
28 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 48 | 108 | 84 | 3.4 | 20 | 15 | 22 | 3 | 1.8 | 9.2
29 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 260 | 446 | 108 | 6.3 | 67.4 | 15 | 31 | 22 | 1.04 | 15.8
30 | 2018-07-30 | 2018-08-01 | 190 | 416 | 253 | 6.8 | 31.4 | 15 | 38 | 26 | 1.9 | 22.8
31 | 2018-08-06 | 2018-08-08 | 240 | 316 | 132 | 9.54 | 47 | 15 | 28 | 5 | 1.8 | 22
32 | 2018-08-20 | 2018-08-22 | 185 | 300 | 75 | 8.3 | 36.8 | 15 | 23 | 18 | 0.53 | 12.5
33 | 2018-08-27 | 2018-08-29 | 95 | 249 | 89 | 6.8 | 36 | 15 | 26 | 26 | 0.44 | 12.5
34 | 2018-09-03 | 2018-09-05 | 240 | 548 | 97 | 2.78 | 43.2 | 15 | 27 | 25 | 0.53 | 14.7
35 | 2018-09-10 | 2018-09-12 | 210 | 380 | 130 | 6.3 | 41.4 | 15 | 26 | 3 | 0.63 | 15.2
36 | 2018-09-17 | 2018-09-19 | 310 | 430 | 114 | 6.77 | 41.4 | 15 | 25 | 5 | 0.6 | 18
37 | 2018-09-24 | 2018-09-26 | 170 | 369 | 97 | 6 | 43 | 15 | 20 | 5 | 0.3 | 15
38 | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 180 | 279 | 114 | 3.9 | 25.1 | 15 | 20 | 5 | 0.28 | 9.6
39 | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 250 | 346 | 800 | 9.46 | 111 | 15 | 25 | 5 | 0.45 | 8.5
40 | 2018-10-15 | 2018-10-17 | 620 | 888 | 209 | 7.47 | 56.7 | 15 | 26 | 2 | 0.7 | 14
41 | 2018-10-22 | 2018-10-24 | 440 | 552 | 110 | 6.5 | 60 | 15 | 21 | 5 | 0.5 | 13.5
42 | 2018-10-29 | 2018-10-31 | 150 | 216 | 73 | 3.3 | 32 | 15 | 18 | 14 | 0.7 | 10.4
43 | 2018-11-05 | 2018-11-07 | 245 | 304 | 317 | 2.3 | 22 | 15 | 133 | 90 | 2 | 15
44 | 2018-11-12 | 2018-11-14 | 370 | 454 | 145 | 5.62 | 100 | 15 | 23 | 30 | 0.76 | 11.8
45 | 2018-11-19 | 2018-11-21 | 340 | 564 | 153 | 7.25 | 71.3 | 15 | 22 | 25 | 0.54 | 14.2
46 | 2018-11-26 | 2018-11-28 | 390 | 459 | 148 | 8.1 | 65 | 15 | 21 | 7 | 0.84 | 13
47 | 2018-12-03 | 2018-12-05 | 420 | 833 | 233 | 8.9 | 75 | 15 | 25 | 25 | 1.01 | 13.5
48 | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 740 | 875 | 290 | 9.4 | 77 | 15 | 36 | 20 | 1.2 | 14