## Scheda
Comune di Alice Bel Colle
Al DIRIGENTE della DIREZIONE
Ambiente e Pianificazione
protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it
| anno: | 2014
Data di trasmissione risultati:
Analisi eseguita presso laboratorio:
N° AUTORIZZAZIONE : | 470/97312
data : | 2012-09-03
Punto in autorizzazione: | 2
COMUNE: | Alice Bel Colle
LOCALITA’ DELLO SCARICO | Stazione Vignale
A.e. SERVITI | 18000
PRESENZA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA RETE FOGNARIA |  | si
POTENZIALITA’ NOMINALE DI PROGETTO DELL’IMPIANTO | 18000 | a.e.

## Controlli
IMPIANTO ALICE ANNO 2018
Num | Data inizio camp | Data fine camp | E BOD mg/l | E COD mg/l | E SST mg/l | U BOD mg/l | U COD mg/l | U SST mg/l
1 | 2018-01-01 | 2018-01-03 | 740 | 1092 | 800 | 24 | 91 | 10
2 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 1250 | 2002 | 104 | 24 | 110 | 10
3 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 500 | 1208 | 800 | 24 | 109 | 10
4 | 2018-02-12 | 2018-02-14 | 420 | 990 | 800 | 70 | 142 | 5
5 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | 247 | 457 | 189 | 24 | 54 | 10
6 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 750 | 1750 | 228 | 24 | 108 | 34
7 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 795 | 1654 | 320 | 24 | 120 | 34
8 | 2018-04-09 | 2018-04-11 | 230 | 466 | 133 | 24 | 119 | 30
9 | 2018-04-23 | 2018-04-25 | 540 | 1346 | 285 | 15 | 27 | 20
10 | 2018-05-07 | 2018-05-09 | 390 | 827 | 90 | 20 | 40 | 3
11 | 2018-05-21 | 2018-05-23 | prot 636 del 18-05 manutenzione straordinaria
12 | 2018-06-11 | 2018-06-13 | prot 636 del 18-05 manutenzione straordinaria
13 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 320 | 625 | 116 | 15 | 21 | 7
14 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 1550 | 1902 | 121 | 15 | 25 | 2
15 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 780 | 1224 | 148 | 15 | 23 | 10
16 | 2018-08-06 | 2018-08-08 | 850 | 1991 | 238 | 15 | 31 | 3
17 | 2018-08-27 | 2018-08-29 | 750 | 992 | 223 | 20 | 52 | 24
18 | 2018-09-10 | 2018-09-12 | prot 1158 del 10-09 manutenzione straordinaria
19 | 2018-09-24 | 2018-09-26 | prot 1223 del 20-09 manutenzione straordinaria
20 | 2018-10-08 | 2018-10-10 | prot 1301 del 05-10 manutenzione straordinaria
21 | 2018-10-22 | 2018-10-24 | prot 1352 del 19-10 manutenzione straordinaria
22 | 2018-11-05 | 2018-11-07 | 150 | 323 | 126 | 24 | 112 | 15
23 | 2018-11-19 | 2018-11-21 | 1450 | 1936 | 108 | 15 | 37 | 24
24 | 2018-12-03 | 2018-12-05 | 860 | 1379 | 128 | 24 | 60 | 30